CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN

XÂY DỰNG TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN CON CUÔNG

Con Cuông, 2022

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o---------

ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
*****

DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN CON CUÔNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ BỒNG KHÊ, HUYỆN CON CUÔNG.

# 1. Căn cứ pháp lý

- Luật PCCC năm 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012;

- Luật PCCC 2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2001;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường

2.1. Các quy chuẩn

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

- QCXDVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

-	QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- QCXDVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCXDVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng.

2.2. Các tiêu chuẩn

- TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.

- TCXDVN 33:2006/BXD: Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 46:2007: Chống sét cho các công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- TCVN 7957:2008: Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế.

2.3. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/10/2022 về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc khảo sát lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch xây dựng Xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Con Cuông;

- Quyết định số 3442 ngày 15/12/2022 của UBND huyện Con Cuông về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông;

- Văn bản số 811/STNMT-NBĐ&BĐKH ngày 12/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho ý kiến quy hoạch xây dựng Xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông;

- Văn bản số 4597/SNN-KHTC ngày 15/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tham gia ý kiến đối với quy hoạch Xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông.

3. Nội dung sơ bộ của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).

4. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được tổ chức và thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra các thông tin về nội dung và các văn bản pháp lý của dự án; từ đó xác định phạm vi của báo cáo.

Bước 2: Khảo sát, thu nhập các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực dự án.

Bước 3: Khảo sát, xác định vị trí và tọa độ; tổ chức lấy mẫu các thành phần môi trường nước mặt, nước ngầm, không khí xung quanh, đất của khu vực thực hiện dự án.

Bước 4: Xem xét, phân tích các mối quan hệ của dự án; nhận diện các vấn đề và các bên có liên quan đối với việc triển khai dự án.

Bước 5: Nghiên cứu, phân tích hệ thống và nhận dạng các vấn đề môi trường có liên quan.

Bước 6: Trên cơ sở các vấn đề môi trường có liên quan; dựa vào quy mô của dự án định tính và định lượng tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm dựa trên các hệ số phát thải đã được thống kê; Đánh giá các tác động đến môi trường của dự án trong các giai đoạn.

Bước 7: Xây dựng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng chống rủi ro, sự cố của dự án dựa trên thực tế hoạt động của dự án và kinh nghiệm chuyên môn của đơn vị tư vấn.

Bước 8: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường; tính toán chi phí cho công tác bảo vệ môi trường.

Bước 9: Tham vấn ý kiến cộng đồng tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuống.

Bước 10: Tham vấn ý kiến thực hiện qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định.

Bước 11: Hoàn chỉnh báo cáo, trình chủ dự án phê duyệt.

Bước 12: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An thẩm định và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

5. Phương pháp đánh giá tác động môi trường

-  Phương pháp ĐTM:

+ Phương pháp thống kê: phương pháp này nhằm thu thập và phân tích các số liệu về khí tượng thuỷ văn, kinh tế xã hội, môi trường tại khu vực thực hiện dự án được thể hiện tại chương 1 và 2.

+ Phương pháp điều tra xã hội học: được áp dụng để xem xét điều kiện môi trường, kinh tế xã hội được thể hiện tại chương 1 và 2.

+ Phương pháp nghiên cứu, khảo sát hiện trường: nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đối với các đối tượng xung quanh trong quá trình dự án thi công xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động được thể hiện tại chương 3.

+ Phương pháp kế thừa: kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo ĐTM của các dự án cùng loại đã được bổ sung và chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên cho ý kiến.

- Các phương pháp khác.

6. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

6.1. Thông tin chung:

Tên dự án: Xây dựng trường PTDTNT THCS huyện Con Cuông

- Chủ dự án: Ban Quản lý các Dự án ĐTXD huyện Con Cuông

- Đại diện: Ông: Nguyễn Hữu Thịnh		Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Khối 2, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông.

- Điện thoại: 0238 3 873176

- Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án.

-  Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 47.933,15m².

+ Diện tích khu trường và khu nội trú: 30.711,01 m² (được giới hạn bởi các mốc M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M1).

+ Diện tích khu tăng gia sản xuất và vườn thực nghiệm: 12.410,56 m² (được giới hạn bởi các mốc  M3, M4, M5, M6, M15, M14, M13, M12, M11, M10, M3).

+ Diện tích kết nối hạ tầng giao thông với khu vực: 4.811,58 m² (được giới hạn bởi các mốc A, B, C, D, E, F, G, H, I, M3, M2, M1, A).

+ Diện tích xây dựng công trình:	SXD: 3.788,0 m².

+ Diện tích sân đường nội bộ:		SSĐ: 26.923,01 m².

+ Mật độ xây dựng:				= 12,33%

- Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, của dự án.

Khu đất khảo sát lập quy hoạch xây dựng tại xã Thanh Đào, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp: 	Khu dân cư;

- Phía Nam giáp: 	Sông Lam;

- Phía Đông giáp: 	Đất sản xuất;

- Phía Tây giáp: 	Đất sản xuất;

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

Các hạng mục trong giai đoạn xây dựng bao gồm:

Hạng mục chính:

Quy mô 01-03 tầng để phục vụ dịch vụ giáo dục trong đó:

- Diện tích xây dựng công trình: 3.779 m2;

- Mật độ xây dựng: 8,76%;

Quy mô dự án đúng với quy định của Bộ giáo dục và đào tạo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Công suất dự án: hai khối lớp học với 420 học sinh, 50 cán bộ giáo viên.

Công năng chính của dự án là phục vụ nhu cầu giáo dục cho người dân. Dự án xây dựng Trường PTDTNT THCS huyện Con Cuông tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bao gồm các hạng mục công trình như sau:

- Nhà bảo vệ, cao 1 tầng, diện tích xây dựng: 24 m2

- Nhà hiệu bộ, cao 2 tầng, diện tích xây dựng: 261 m2

- Nhà học bộ môn, cao 3 tầng, diện tích xây dựng: 450 m2

- Nhà học, cao 3 tầng, diện tích xây dựng: 570 m2

- Nhà đa năng, cao 1 tầng, diện tích xây dựng: 545 m2

- Gara để xe giáo viên, cao 1 tầng, diện tích xây dựng: 120 m2

- Sân trường

- Bể bơi ngoài trời

- Nhà tắm + thay đồ, cao 1 tầng, diện tích xây dựng: 66 m2

- Sân thể thao

- Ký túc xá nữ, cao 3 tầng, diện tích xây dựng: 621 m2

- Ký túc xá nam + quản lý, cao 3 tầng, diện tích xây dựng: 621 m2

- Nhà ăn, cao 1 tầng, diện tích xây dựng: 486 m2

- Nhà đặt máy bơm, cao 1 tầng, diện tích xây dựng: 15 m2

- Nhà điều hành khu xử lý nước thải, cao 1 tầng, diện tích xây dựng: 9 m2

- Cây xanh thảm cỏ

- Vườn thực nghiệm

- Vườn tăng gia sản xuất

Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án là đất trồng cây sản xuất thuộc quyền quản lý của người dân và UBND xã Bồng Khê có tổng diện tích 4,8ha. Toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án nằm trong khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Để thực hiện dự án Xây dựng trường PTDTNT THCS huyện Con Cuông, chủ đầu tư phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 4,8 ha đối với vùng đệm khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của dự án có phát sinh chất thải như: nước thải, khí thải, chất thải rắn,... nếu không được thu gom và xử lý theo quy định đạt chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường có thể gây ảnh hưởng đến diện tích đất xung quanh dự án của người dân và các vùng lân cận.

6.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường:

Nêu các hạng mục công trình và hoạt động kèm theo các tác động xấu đến môi trường theo các giai đoạn của dự án:

Bảng 1. Các tác động môi trường chính của dự án giai đoạn thi công

| Nguồn gây ô nhiễm | Các loại chất thải phát sinh | Thành phần của các chất gây ô nhiễm |
| --- | --- | --- |
| - Hoạt động giải phóng mặt bằng, bóc đất hữu cơ, san nền; - Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng các hạng mục của dự án; - Hoạt động của các máy móc thi công xây dựng. | Phát sinh bụi, khí thải | - Tạo ra các loại khí thải: SOx, COx, NOx, VOC, CnHm,… - Bụi |
| Nước thải sinh hoạt của cán bộ và công nhân thi công xây dựng Dự án. | Phát sinh nước thải | - Nước thải chứa chất hữu cơ dễ phân hủy, chất rắn lơ lửng, VSV gây bệnh… |
| Nước mưa chảy tràn. |  | - Chứa nhiều cặn lơ lửng (đất, cát…) |
| Nước rửa xe, máy móc, dụng cụ xây dựng. |  | - Chứa đất, cát, dầu mỡ… |
| - Hoạt động giải phóng mặt bằng, bóc đất hữu cơ. - Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật. | Phát sinh chất thải rắn | - Đất thải, vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi, gạch vỡ, xi măng, ván gỗ…) - Bùn, đất đá, bê tông đổ thải. - Chất thải nguy hại: Dẻ lau dính dầu mỡ, hộp đựng dầu nhớt, nhựa đường dư thừa rơi vãi… |
| - Hoạt động sinh hoạt của cán bộ và công nhân thi công xây dựng. |  | - Thực phẩm thừa, giấy loại, túi bóng,… |

6.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án:

6.3.1. Quy mô, tính chất các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng

Khí thải phát sinh từ phương tiện thi công trên công trường

Căn cứ số lượng, chủng loại máy móc phục vụ thi công dự án có thể liệt kê các loại máy móc, thiết bị trong quá trình sử dụng nhiên liệu là dầu diezen có phát sinh khí thải như sau:

Bảng 2. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các động cơ

| TT | Loại máy | Số lượng | Định mức lượng nhiên liệu sử dụng (kg dầu diezen/ca làm việc) | Tổng lượng nhiên liệu cho 1 ca làm việc (kg dầu diezen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ôtô tải 10 tấn | 6 | 41 | 246 |
| 2 | Máy đầm bánh hơi tự hành 9T | 1 | 7,8 | 7,8 |
| 3 | Máy trộn bê tông | 1 | 9,6 | 9,6 |
| 4 | Máy đào 1,6 m3 | 2 | 82,62 | 165,24 |
| 5 | Máy đầm bàn 1k W | 3 | 3,06 | 9,18 |
| 6 | Cần cẩu, sức nâng 30 tấn | 1 | 130 | 130 |

(Nguồn Thông tư 06:2005/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công)

    - Hệ số ô nhiễm

Tính chất và thành phần của dầu DO được sử dụng trong quá trình thi công đã được trình bày tại bảng sau:

Bảng 3. Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO

| TT | Các chất ô nhiễm | Đơn vị | Hệ số ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | kg/tấn nhiên liệu | 0,28 |
| 2 | SO2 |  | 20S |
| 3 | NOX |  | 2,84 |
| 4 | CO |  | 0,71 |

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993 và S: Hàm lượng S trong dầu DO: 0,025%)

Ô nhiễm do khí thải của các phương tiện và máy móc khi thi công cùng với việc tăng cường máy móc xây dựng làm gia tăng lượng khí thải độc hại thải ra từ các động cơ như các khí: CO, NOx, SOx… Loại ô nhiễm này thường không lớn, do phân tán trong môi trường khu vực Dự án rộng, nhưng nó lại gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường.

Với kết quả tính toán như trên, nếu tất cả các máy móc thi công đồng thời cùng một lúc thì lượng khí thải ra môi trường không khí khá cao. Tuy nhiên, các máy móc và loại hình thi công công trình không diễn ra đồng thời cùng một thời điểm mà kéo dài nên ảnh hưởng của khí thải từ các thiết bị thi công và từ phương tiện vận tải đến môi trường chỉ mang tính cục bộ, nhất thời. Tác động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân đang làm việc trên công trường thi công, do đó chủ đầu tư phải có biện pháp kiểm soát tác động này.

##### Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển vật nguyên vật liệu xây dựng

Theo hồ sơ chiết tính khối lượng của dự án, khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục còn lại của dự án (bao gồm: gạch, bê tông, thép, xi măng, cát, sơn nước, vật tư các loại,…) tính toán tại bảng 1.2 chương I là 12.045 tấn.

- Số lượt xe vận chuyển là: 12.045 tấn : 12 tấn/xe  ( 1.003 chuyến.

- Số km vận chuyển tạm tính: 1.003 chuyến × 20 km (2 lượt) = 20.075 km.

- Lượng dầu diesel tiêu thụ: 20.075 km × 0,2 lít/km = 4.015 lít.

Theo hệ số quy đổi dầu diezel (0,5%S) từ lít sang kg là: 1 lít dầu diezel ( 0,85kg, thì: 4.151 lít dầu × 0,85 kg =3.412,8 kg ≈ 3,41 tấn dầu diezel.

Thời gian vận chuyển vật tư là 3 ngày, do đó lượng dầu tiêu thụ cho vận chuyển nguyên vật liệu trong ngày là 1,2 tấn dầu diezel/ngày.

Căn cứ lượng khí thải độc hại phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong theo “Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB Khoa học kỹ thuật, 1999” thì:

Bảng 4. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông

| Động cơ | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) |
| --- | --- |
|  | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| Xe hơi động cơ > 2.000cc | 0,76 | 0,087 | 27,11 | 169,7 | 24,09 |

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution, WHO 1993)

Tải lượng khí thải phát sinh do phương tiện chuyên chở vật liệu cho dự án ước tính phát sinh như trình bày sau:

Bảng 5. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng

| TT | Chất ô nhiễm | Lượng phát sinh (kg/ngày) | Nồng độ khí thải (*) (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT Trung bình 1 giờ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,89 | 0,018 | 0,3 |
| 2 | SO2 | 0,102 | 0,002 | 0,35 |
| 3 | NO2 | 31,9 | 0,641 | 0,2 |
| 4 | CO | 200,27 | 4,0726 | 30 |
| 5 | VOC | 28,42 | 0,389 | - |

Ghi chú: (*): Nồng độ trung bình (mg/m3) = Tải lượng (g/ngày)x106/8/V(m3)

+ Ngày làm việc: 8h.

+ Thời gian của quá trình vận chuyển, bốc dỡ vật liệu xây dựng: 10 ngày.

+ Diện tích vùng chịu ảnh hưởng của hoạt động bốc dỡ là diện tích khu vực dự án: SDA = 43.121,57 m2.

- H = 10m (chiều cao trung bình phát tán của bụi là 10m). Ta có, thể tích không gian vùng chịu ảnh hướng: V = S × H = 43.121,57 m2 x 10 m = 431.215,7 (m3).

+ Diện tích quãng đường vận chuyển: Sđường = d x R

Trong đó: Chiều dài quãng đường trung bình là d = 8 km, R = 10m (chiều rộng đường) + 20m (2 bên đường ảnh hường) =  30m; Sđường = 8.000m × 30m = 240.000 m2.

+ Diện tích khu vực thực hiện Dự án: SDA = 43.121,57 m2.

Tổng diện tích vùng ảnh hưởng: S = Sđường + SDA = 240.000 + 43.121,57 = 283.121,5 m2.

Ta có: S = 283.121,5 m2, H = 10m (chiều cao phát tán trung bình).

V = S× H = 283.121,5 × 10 = 2.831.215 (m3).

Qua nồng độ bụi ước tính phát sinh (theo lý thuyết) tại bảng được so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, thì nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ và vận chuyển nguyên vật liệu được dự báo không quá lớn, chỉ có NO2 vượt mức cho phép cao hơn 1,63 lần; nồng độ CO, SO2 và bụi ước tính phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu đều nằm trong giới hạn cho phép. Kết quả dự báo trên là tính tải lượng cho cả quãng đường vận chuyển, nồng độ các khí này sẽ phân tán dọc trên đường. Do quảng đường vận chuyển khá dài, không gian rộng thoáng nên nồng độ thực tế phát sinh dọc tuyến đường vận chuyển và quanh khu vực dự án là rất nhỏ. Trong thực tế, ở những giai đoạn xây dựng nhất định việc tập trung vật liệu sẽ tăng cường, nồng độ các khí này có thể dự báo cao hơn so với ước tính như trên.

Khí thải từ các phương tiện vận chuyển

Các xe tải khi vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc phục vụ thi công xây dựng sẽ gây ô nhiễm bụi, các loại khí dọc theo tuyến đường vận chuyển, tại nơi tập kết vật liệu, máy móc. Hàm lượng bụi trong không khí sẽ tăng cao tại khu vực này khi xe hoạt động.

Khí thải phát sinh do hoạt động của xe tải vận chuyển nguyên vật liệu có chứa các chất ô nhiễm là SO2, NOx, CO, VOC.

Nồng độ các chất gây ô nhiễm này phụ thuộc vào từng loại nhiên liệu sử dụng, tình trạng vận hành và tuổi thọ của động cơ. Phương tiện vận chuyển và máy móc càng cũ, nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải càng lớn, do đó tác động đến môi trường càng lớn.

#### Bụi, khí thải phát sinh từ máy móc thiết bị

Để đánh giá tác động do khí thải từ tất cả các phương tiện thi công (máy ủi, máy san, máy đào, máy trộn bê tông) ta tính toán trong giai đoạn đầu thi công là giai đoạn tập trung số lượng thi công lớn nhất. Số phương tiện thi công trong giai đoạn thi công lớn nhất khoảng 5 phương tiện trong 1 ngày. Lượng nhiên liệu (dầu DO) tiêu thụ của các phương tiện khác nhau, nhưng theo thực tế vận hành của các thiết bị thi công thì bình quân lượng dầu tiêu thụ trung bình một ngày làm việc 8 tiếng của một phương tiện thi công/ngày. Lượng dầu tiêu thụ trong một ngày của phương tiện thi công là: 5 phương tiện x 30 lít/ngày = 300 lít/ngày = 6,25 lít/h. Khối lượng riêng của dầu DO 0,85 kg/lít, hàm lượng lưu huỳnh 0,05%.

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một ngày là: 6,25 l/h x 0,85 kg/l = 5,313 kg/h. Tải lượng ô nhiễm của thiết bị máy móc thi công do đốt dầu DO được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.5. Hệ số phát thải và tải lượng ô nhiễm của thiết bị máy móc

thi công do sử dụng dầu DO

| Thông số | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | 4,3 | 20S (S=0,025%) | 55 | 28 | 12 |
| Tải lượng ô nhiễm (kg/h) | 0,024 | 0,105 | 0,29 | 0,15 | 0,065 |

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution. A Guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies - Part I and II)

Ô nhiễm do khí thải của các phương tiện và máy móc khi thi công cùng với việc tăng cường máy móc xây dựng làm gia tăng lượng khí thải độc hại thải ra từ các động cơ như các khí: CO, NOx, SOx… gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường.

Tuy nhiên, các máy móc thi công công trình không diễn ra đồng thời cùng một thời điểm mà kéo dài trong vòng 6 tháng nên ảnh hưởng của khí thải từ các thiết bị thi công và từ phương tiện vận tải đến môi trường chỉ mang tính cục bộ, nhất thời.

#### Bụi từ quá trình quá trình thi công xây dựng

Tổng diện tích chiếm dụng đất vĩnh viễn của dự án là 43.121,57 m2. Trong quá trình thi công, bụi phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công sân đường nội bộ, các cổng ra vào dự án, bốc dỡ nguyên vật liệu,… Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì hệ số phát thải bụi từ một số hoạt động thi công là:

Bảng 6. Hệ số phát thải bụi từ hoạt động thi công

| TT | Nguồn gây ô nhiễm | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | San nền làm sân đường nội bộ. | 1 ( 100 g/m3 |
| 2 | Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sắt,…). | 0,1 ( 1 g/m3 |

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO)

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công: 12.045 m3. Ước tính được nồng độ bụi phát sinh do hoạt động này như sau:

Bảng 7. Nồng độ bụi ước tính phát sinh do hoạt động thi công

| TT | Nguồn gây ô nhiễm | Lượng bụi phát sinh (g/ngày) | Nồng độ bụi (*) (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT Trung bình 1 giờ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max | Min | Max |  |
| 1 | Bụi do quá trình san nền làm sân đường. | 12,04 | 124,05 | 3,05x10-4 | 3,05x10-3 | 0,3 |
| 2 | Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sắt,…). | 12,04 | 124,05 | 0,028 | 0,28 |  |

Ghi chú: (*): Nồng độ trung bình (mg/m3) = Tải lượng (g/ngày)x103/8/V(m3)

Qua nồng độ bụi ước tính phát sinh (theo lý thuyết) tại bảng được so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, thì nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ và vận chuyển nguyên vật liệu được dự báo ở mức lớn nhất đều nằm trong GHCP; Đối với bụi cuốn lên từ quá trình đào đắp, san nền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công tại công trường, do đó trong quá trình đào hố móng chủ dự án cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động này.

Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình khác

Bụi trong quá trình xây dựng thường là bụi xi măng có kích thước nằm trong khoảng 1,5-100 µm. Ngoài ra, bụi còn phát sinh trong quá trình cắt gạch men ốp nền, tường; từ các hoạt động chà nhám tường, sơn nhà. Đối với hoạt động chà nhám tường bụi thường sẽ phát sinh trong nhà, lượng bụi này chủ yếu có đường kính khoảng 10 µm. Lượng bụi này thường sẽ phát tán xung quanh vị trí chà nhám. Bụi từ quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đên nhân công làm việc tại dự án và các hộ dân xung quanh vì vậy chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu bụi thải để hạn chế tác động đến các đối tượng này.

Ngoài ra quá trình hàn xì các kết cấu thép cũng phát sinh các loại khí thải như CO2, Heli,…, Do sự cháy của các chất trợ dung, do tác dụng phụ của khí bảo vệ với không khí xung quanh. Tải lượng từ công đoạn hàn xì này dự báo là không cao thuy nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân công trực tiếp thao tác hàn xì, nên cần bổ sung các phương tiện bảo hộ phù hợp để hạn chế tối đa các tác động xấu đối với người lao động.

Đối với hoạt động trộn bê tông, bê tông được đơn vị thi công mua tại các trạm trộn bê tông thương phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn và vùng lân cận. Trong dự án có bố trí 02 máy trộn bê tông công suất nhỏ để phục vụ các hoạt động thi công một số hạng mục nhỏ lẻ khác. Hoạt động của các máy trộn này không liên tục và trong quãng thời gian ngắn, nên tác động được đánh giá là không đáng kể.

Mặt khác, do quá trình thi công các công trình không diễn ra đồng thời cùng một lúc nên tác động đến môi trường chỉ mang tính cục bộ và ít ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.

##### Nước thải

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực Dự án.

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực thi công là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh. Nước thải này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng, các hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh.

Trong giai đoạn xây dựng, có tối đa 50 công nhân làm việc trên công trường. Do công nhân chủ yếu là dân địa phương, cuối ngày về sinh hoạt tại gia đình nên lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này phát sinh ít.

Theo tiêu chuẩn cấp nước quy định tại TCXDVN 33:2006, tiêu chuẩn sử dụng nước cho mỗi công nhân là 70 lít/ngày. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng là:

Qsh = 50 người x 70 lít/người/ngày/1000 = 3,5 m3/ngày

Ước tính lượng nước thải phát sinh bằng 80% lượng nước cấp thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ là:

Qth = 70 lít × 50 người × 80%/1000 = 2,8 m3/ngày.đêm.

Theo “Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện KHCNMT-ĐH Bách Khoa-HN”, khối lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt do mỗi người đưa vào môi trường hàng ngày nếu không xử lý được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 8. Khối lượng các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Khối lượng (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 |
| 2 | COD | 72 - 86,4 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 70 - 145 |
| 4 | Dầu mỡ | 10 - 30 |
| 5 | Tổng N | 6 - 12 |
| 6 | Tổng P | 2,8 - 4,0 |
| 7 | Tổng Coliform (MPN/100ml) | 106 - 109 |

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện KHCNMT-ĐHBK-HN)

Dựa vào bảng trên, khối lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính như sau:

Bảng 9. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Thải lượng (kg/ngày) | Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 5,4 - 6,4 | 710,5 - 843,8 | 50 |
| 2 | COD | 8,64 - 10,37 | 1.136,8 - 1.403,9 | - |
| 3 | SS | 8,4 - 17,4 | 1.105,3 - 2.289,5 | 100 |
| 4 | Dầu mỡ | 1,2 - 3,6 | 157,9 - 473,7 | 20 |
| 5 | Tổng N | 0,72 - 1,44 | 94,7 - 189,5 | 50 |
| 6 | Tổng P | 0,34 - 0,48 | 44,7 - 63,2 | 10 |
| 7 | Tổng Coliform (MPN/100ml) | 106 - 109 | 106 - 109 | 5.000 |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, nếu không được thu gom xử lý mà thải trực tiếp và nguồn tiếp nhận sẽ gây các tác động trực tiếp đến môi trường sống của công nhân và người dân khu vực dự án

Nước thải từ quá trình xây dựng

Nước thải của quá trình thi công xây dựng phát sinh trong quá trình đổ bê tông và rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng vào cuối ngày thi công, đặc trưng của loại nước thải này là có độ pH cao. Hiện tại chưa có định mức để tính toán lượng nước thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng. Lượng nước thải này ước tính phát sinh khoảng 01 m3/ngày. Nước thải từ quá trình xây dựng tuy không lớn nhưng chứa nhiều cặn lơ lửng, vôi vữa, xi măng, có độ pH cao.

Quá trình thi công móng của các khối công trình chính thường diễn ra trong vòng từ 15-20 ngày sẽ phát sinh một số lượng nước thải từ các khâu: trộn bê tông, vệ sinh dụng cụ xây dựng,… thành phần nước thải chủ yếu là đất, cát và tạp chất xây dựng, mang tính đặc thù riêng lưu lượng thải ít khoảng 1,5-2 m³/ngày. Theo kết quả khảo sát địa chất dự án khi khoan thắm dò ở độ sâu 1,5m của móng cọc chưa xuất hiện nước ngầm. Lượng nước thải này chỉ phát sinh giai đoạn thi công móng nên chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý lượng nước thải này hợp lý. Tác động này được đánh giá ở mức trung bình và có thể kiểm soát được bằng các biện pháp kỹ thuật.

Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn sinh ra do lượng nước mưa rơi trên mặt bằng khu vực Dự án. Khi nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường có chứa các chất gây ô nhiễm dầu mỡ, cát, sạn, xi măng, gỗ vụn,… hay khu vực có chứa chất thải sinh hoạt không được che chắn kỹ sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm và trở thành nguồn nước gây ô nhiễm đến nước mặt, môi trường đất và ngấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong khu vực.

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được ước tính cho lượng mưa lớn nhất theo ngày. Áp dụng công thức tính:

Qmưa = 0,278 x K x I x F (m3/ngày.đêm)

Trong đó:

Q: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/ngày);

K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất;

I: Cường độ mưa (m/ngày).

Dữ liệu tính toán:

1.  Hệ số chảy tràn chọn K = 0,6.

2. Lượng mưa của ngày cao nhất theo tài liệu của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, lượng mưa cao nhất là 223,1 mm

3.  Diện tích dự án là F = 43.121,57 m2.

Kết quả tính toán như sau:

Qmax = 0,278 x 0,6 x 0,233 x 43.121,57 = 1675,9 (m3/ngày.đêm)

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án tính tối đa có thể đạt khoảng 1675,9 m3/ngày.đêm trên toàn khu vực dự án.

##### Chất thải rắn

##### Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ công nhân xây dựng tại khu vực Dự án được dự báo là không lớn. Lượng phát thải tính cho 1 công nhân tại khu vực dự án khoảng 0,5 kg/ngày (Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia về CTR năm 2011). Với số lượng công nhân trong giai đoạn này là 50 người, lượng chất thải rắn phát sinh vào khoảng 25 kg/ngày. Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là:

- Các chất thải rắn thực phẩm: rau, củ, quả, thực phẩm thừa.

- Các chất thải rắn tái chế: giấy, bìa carton, kim loại.

- Các chất thải rắn sinh hoạt khác

Tuy nhiên, phần lớn công nhân làm việc là người dân địa phương, chỉ nghỉ lại khu vực dự án vào buổi trưa còn tối về sinh hoạt tại gia đình, do đó khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thể nhỏ hơn nhiều so với tính toán.

##### Chất thải rắn xây dựng

Quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh các chất thải xây dựng như:

- Đất bóc hữu cơ: Khối lượng đất bóc hữu cơ là 43.121,57 m2 x 0,3 m = 12.936,47 m3. Lượng đất đào được tập kết lại sẽ được chủ đầu tư sẽ tận dụng để san nền nâng cos dự án.

- Khối lượng đất đào hố móng là 3.779 m2 x 1,5m = 5.668,5 m3

- Chất thải rắn trong quá trình xây dựng công trình chủ yếu là: Bao bì đựng xi măng, vữa xi măng rơi vãi, gạch đá vụn, sắt thép vụn,… Khối lượng các chất thải rắn này phát sinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong quá trình xây dựng và chế độ quản lý dự án, nguồn cung cấp vật liệu xây dựng…

Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,05% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng (định mức vật tư trong xây dựng - Ban hành kèm Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng). Khối lượng vật tư xây dựng dự tính để thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án là 12.045 tấn; ước tính lượng phế thải xây dựng phát sinh là 12.045 tấn x 0,05% = 6,02 tấn. Như vậy, khối lượng CTR xây dựng phát sinh là khá lớn. Đây là loại chất thải có thành phần là các chất trơ và không độc hại, một số có thể tái chế hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Như vậy, khối lượng CTR xây dựng phát sinh là khá lớn. Đây là loại chất thải có thành phần là các chất trơ và không độc hại, một số có thể tái chế hoặc sử dụng cho mục đích khác. Tuy nhiên với một lượng chất thải rắn khá lớn nếu không có biện pháp xử lý hợp lý sẽ phát tán vào môi trường không khí gây ô nhiễm bụi hoặc theo nước mưa chảy tràn gây tắc nghẽn cống rãnh tại khu vực. Do đó việc đề ra những biện pháp giảm thiểu thỏa đáng là rất cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng môi trường tại khu vực trong quá trình thi công xây dựng.

##### Chất thải nguy hại

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ thải (dạng lỏng sau khi thay cho các phương tiện thi công và giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình vệ sinh), bình ắc quy cũ, các vỏ thùng sơn, chổi quét sơn. Quá trình bảo dưỡng xe định kỳ được thực hiện tại các gara sửa chữa chuyên dụng và không thực hiện trên công trường nên khối lượng chất thải nguy hại tính toán theo bảng dưới đây không bao gồm khối lượng dầu thải từ quá trình bảo dưỡng định kỳ.

Chất thải nguy hại khác như giẻ lau dính dầu, ắc quy cũ, bóng đèn neon hỏng... phát sinh trung bình khoảng 1,2 kg/100 m2 sàn xây dựng (Theo Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp - CEETIA, 2007). Dựa trên tổng diện tích sàn xây dựng tại dự án, có thể ước tính được lượng CTNH phát sinh là:

Bảng 10. Khối lượng các loại CTNH phát sinh (trừ dầu mỡ)

| Diện tích sàn xây dựng (m2) | Hệ số phát thải (kg/100m2) | Thời gian xây dựng (tháng) | Khối lượng chất thải (kg/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.323 | 1,2 | 12 | 8,3 |

Vậy tổng khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong quá trình xây dựng là 8,3 kg/tháng

Các loại chất thải này nếu không có biện pháp quản lý, xử lý thích hợp cũng sẽ gây tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí: dầu mỡ dính trong vỏ hộp có thể thâm nhập vào đất làm ô nhiễm đất và nước ngầm. nếu không được thu gom và xử lý sẽ phát sinh ra axit, các kim loại nặng và khí độc ảnh hưởng đến chất lượng đất, nước và sức khoẻ công nhân trên công trường.

#### Tác động không liên quan đến chất thải

##### Tiếng ồn

Tiếng ồn do hoạt động xây dựng chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công (máy xúc, máy trộn bê tông, xe tải,…). Mức ồn các máy móc, thiết bị dự báo phát sinh như sau:

Bảng 11. Mức ồn tối đa của các máy móc, thiết bị

| TT | Các phương tiện | Mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng | Trung bình |
| 1 | Máy ủi | 79 ( 93 | 86,0 |
| 2 | Máy xúc | 81,0 ( 97,0 | 89,0 |
| 3 | Xe tải | 82,0 ( 94,0 | 88,0 |
| 4 | Máy phát điện | 71,0 ( 82,5 | 77,2 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 75,0 ( 88,0 | 81,5 |
| 6 | Máy nén khí | 73,0 ( 88,0 | 81,0 |
| QCVN 26:2010/BTNMT (6 ( 21h) khu vực thông thường | 70 dBA |

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, 2003)

Mức ồn cũng như mức độ ảnh hưởng sẽ giảm dần theo sự tăng dần của khoảng cách từ nguồn ồn và có thể dự báo nhờ công thức:

Li = Lp - ΔLd - ΔLc (dBA)

Trong đó:

Li	: mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m)

Lp	: mức ồn đo được tại nguồn điểm gây ồn (cách 1,5m)

ΔLd	: mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i

ΔLd	= 20 lg {(r2/r1)1+a}

r1: khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m)

r2: khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m)

ΔLc : độ giảm mức ồn qua vật cản (khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và hầu như không có vật cản nên ΔLc được xem như bằng 0).

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường không khí xung quanh. Kết quả tính toán được thể hiện như sau:

Bảng 12. Mức ồn của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới theo khảng cách

| Thiết bị, máy móc thi công | Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 20m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 40m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 60m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy xúc | 72,0 – 74,0 | 55,7 – 57,2 | 51,8 – 53,2 | 50,6 – 52,0 |
| Xe tải | 88,0 | 68,08 | 63,31 | 61,84 |
| Máy phát điện | 70,0 – 82,0 | 54,2 – 63,4 | 50,8 – 59,0 | 49,2 – 57,62 |
| Máy san | 80,0 – 93,0 | 61,9 – 75,2 | 58,1 – 70,3 | 56,2 – 68,3 |
| Máy trộn bê tông | 75,0 | 58,0 – 71,1 | 54,2 – 66,5 | 52,7 – 64,6 |
| Bơm bê tông | 80,0 – 83,0 | 61,9 – 67,1 | 58,1 – 62,7 | 56,2 – 60,9 |
| Máy đầm bêtông | 70,0 – 80,0 | 54,2 – 61,9 | 50,8 – 58,1 | 49,2 – 56,2 |
| QCVN 26:2010/BTNMT (6h – 21h) | 70 dBA |
| QCVN 26:2010/BTNMT (21h – 6h) | 55 dBA |

Như vậy, qua bảng dự báo mức ồn của các phương tiện cho thấy, tiếng ồn phát sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công nhân làm việc tại khu vực xây dựng dự án. Ở khoảng cách 1m, có mức ồn phát sinh từ các máy đều vượt quá GHCP của QCVN 26:2010/BTNMT, càng cách xa nguồn ồn từ 40m trở đi thì mức ồn đều nằm trong giới hạn cho phép. Ngoài ra, khi sử dụng nhiều phương tiện máy móc trong cùng một khu vực dẫn đến sự cộng hưởng tiếng ồn và làm cho mức độ ồn tăng lên. Như vậy, tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công trường, người dân xung quanh dự án và ảnh hưởng đến người lưu thông trên tuyến đường giáp khu vực dự án.

b. Độ rung

Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các loại máy móc thi công san lấp, vận chuyển nguyên vật liệu. Theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị thi công trong bảng sau:

Bảng 13. Mức rung của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới theo khảng cách

| TT | Thiết bị thi công | Mức rung cách máy 10m | Mức rung cách máy 30m | Mức rung cách máy 60m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 79 | 69 | 59 |
| 2 | Máy gầu ngoạm | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Máy khoan | 75 | 65 | 55 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 5 | Máy phát điện | 82 | 72 | 62 |
| 6 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| QCVN 27: 2010/BTNMT | 75 | 75 |

Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi công không đảm giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng 30m trở lại, còn với khoảng cách 30m trở lên đạt quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (đối với khu vực thông thường từ 6-21h).

Nhìn chung tiếng ồn, rung phát sinh trong quá trình xây dựng các mục công trình dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường, một số khu vực xung quanh trong phạm vi 30m.

##### Tác động đến kinh tế xã hội địa phương

- Tác động tích cực: Tạo công ăn việc làm cho một số công nhân lao động địa phương. làm tăng nhu cầu cung cấp các dịch vụ sinh hoạt, qua đó tăng thu nhập cho người dân địa phương;

- Tác động tiêu cực:

+ Hoạt động vận chuyển trên tác động tới chất lượng và mỹ quan của các tuyến đường, như việc làm xuống cấp tuyến đường và rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu;

+ Trong quá trình thi công, việc vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ làm gia tăng số lượng các phương tiện tham gia giao thông, gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông tại khu vực.

+ Trong quá trình thi công trên cao, vận chuyển, bốc dỡ lắp đặt trang thiết bị có khả năng gây tác động đến các công trình xung quanh dự án.

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

Về bụi, khí thải

Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá đổ thải

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu đến khu vực dự án đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo “TCVN 6438 - 2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

- Ưu tiên lựa chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực Dự án để giảm quãng đường vận chuyển cũng như nguy cơ xảy ra sự cố.

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người và phương tiện qua lại cao như giờ tan tầm.

- Xe chở vật liệu phủ bạt kín thùng xe, chở đúng trọng tải và chạy đúng tốc độ, nguyên vật liệu đều không được chở vượt quá thùng xe và có bạt che phủ.

- Sử dụng xe bồn 02m3 tưới ẩm trong vòng bán kính 1km đối với tuyến đường xung quanh dự án. Tần suất tưới ẩm 02 lần/ngày vào những ngày thời tiết khô hanh, thời gian tưới ẩm sẽ là 9h sáng và 16h chiều hàng ngày.

- Bố trí 1 vòi xịt nước tại cổng ra vào khu vực công trường và bố trí 1 công nhân làm việc ở đây. Nhiệm vụ của công nhân là tiến hành xịt rửa nếu có bùn, đất bám ở lốp xe, không để bùn đất theo lốp rơi vãi trên đường, gây ra bụi cuốn từ mặt đường.

- Bố trí 1 công nhân điều tiết giao thông khu vực cổng ra vào dự án và công nhân quét dọn lối đi ra vào dự án vào cuối mỗi buổi thi công.

- Tổ chức quét dọn khi đất cát rơi vãi ra đường giao thông gần khu vực dự án để đảm bảo an toàn giao thông.

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải từ máy móc thiết bị

- Kiểm tra tất cả các máy móc, thiết bị tại hiện trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công.

- Phân phối lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án, điều tiết các máy móc làm việc phù hợp tránh cộng hưởng làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm không khí. Ngoài ra khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải cũng chứa các chất ô nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO, CO2, VOC… Để giảm thiểu sự phát thải chất ô nhiễm từ nguồn thải này chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và thiết bị hiện đại nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng khí thải phát sinh.

- Chủ dự án và nhà thầu thi công sắp xếp, bố trí thời gian, phân luồng, bố trí máy móc thi công hợp lý trong quá trình xây dựng.

- Đặt biển cảnh báo khu vực thi công, khu vực nguy hiểm.

Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình thi công xây dựng trên công trường thi công

- Bố trí hàng rào bằng bê tông xung quanh khu vực dự án.

- Khi xây dựng tầng cao công trình từ 3m trở lên dùng lưới đen và bạt chắn 4 phía, tránh rơi vãi vật liệu và dụng cụ thi công xây dựng.

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm khói bụi tại công trường, dự án thường xuyên phun nước khi vận chuyển tập kết nguyên liệu, phun nước tại các trục đường nội bộ chính, các sân bãi tập kết vật liệu xây dựng ít nhất 2 lần/ngày nhằm hạn chế bụi, đất cát theo gió phát tán vào môi trường không khí xung quanh. Thời gian phun nước tưới ẩm hạn chế bụi là 9h sáng và 16h chiều.

- Khi quét vôi, sơn hoàn thiện công trình, tránh hoạt động dưới gió tại khu vực sơn, sơn sau khi mở nắp phải sử dụng ngay nếu chưa dùng hết thì phải đậy kín lại, tránh bay bụi sơn và nước mưa chảy vào gây ô nhiễm nguồn nước.

- Sử dụng trang thiết bị, máy móc đã qua đăng kiểm định kỳ. Định kỳ bảo dưỡng máy móc và thiết bị xây dựng để giảm tối đa lượng khí thải ra.

- Tất cả các công nhân xây dựng phải được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, mũ bảo hộ, áo bảo hộ lao động… khi làm việc trên công trường;

- Bố trí khu vực vệ sinh bánh xe phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường.

- Không đổ bê tông sau 20 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau;

- Tổ chức 01 đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu vực công trường và các khu vực phụ cận, đội thu gom gồm 2 người, tiến hành thu gom 01 lần/ngày.

##### Về nước thải

Nước thải sinh hoạt

- Chủ đầu tư dự án thuê lắp đặt 1 nhà vệ sinh di động tại công trường, gần lán trại ở của công nhân. Chất thải từ nhà vệ sinh di động sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 3 tháng/lần thu gom, vận chuyển đi xử lý.

- Các thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di động như sau:

+ Kích thước: rộng 90 cm, dài 130 cm, cao 242 cm.

+ Vật liệu: modul nguyên khối, vật liệu Composite.

+ Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ:

+ Bể chứa chất thải: 400 lít; Bể dự trữ nước: 350 lít.

Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lưu động trên công trường sẽ được lựa chọn phù hợp trong giai đoạn thi công xây dựng. Việc lựa chọn vị trí sẽ theo nguyên tắc sau:

+ Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng.

+ Không gây ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng công trường;

- Đối với nước thải tắm giặt, rửa tay chân: bố trí mương thu gom về hố lắng cát sỏi để xử lý lắng cặn cùng với nước thải thi công trước khi thải ra hệ thống thoát nước thành phố. Hố lắng cát sỏi được định kì nạo vét 3 tháng/lần. Bùn thải nạo vét chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý vận chuyển đổ thải đúng quy định.

- Ưu tiên sử dụng công nhân địa phương, có thể tự túc chỗ ăn ở để hạn chế lượng nước thải phát sinh.

- Mức độ khả thi: quy trình công nghệ, kỹ thuật thu gom xử lý không quá phức tạp, có khả năng thực hiện được.

- Hiệu quả của biện pháp: khi áp dụng các biện pháp nêu trên thì mức độ tác động của nước thải sinh hoạt đến các thành phần môi trường xung quanh được giảm đi đáng kể. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sẽ được tháo dỡ và san lấp khi kết thúc quá trình thi công.

Nước thải từ quá trình xây dựng

- Nước thải xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh dụng cụ, thiết bị xây dựng, nước rửa bánh xe ra và dự án theo các đường rãnh thoát nước đào tạm dẫn vào hố lắng dung tích 2m3 (1m×2m×1m) có song chăn rác để lắng cặn trước khi thoát ra theo mương thoát nước bằng bê tông và đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực. Nước thải phát sinh từ quá trình đào móng (nước dưới đất) được bơm theo đường ống mềm về hố lắng của dự án trước khi đổ ra mương thoát nước khu vực.

Hố lắng nước thải thi công bao gồm 2 ngăn: 01 ngăn lắng và 01 ngăn lọc cát, nước thải sau khi qua ngăn lọc cát được thoát thải ra hệ thống mương thoát nước của thành phố. Khu vực xịt rửa bánh xe được bố trí bên phải cổng ra vào công trường thi công.

Cặn lắng sẽ được thu gom và xử lý như đối với phế thải thi công. Nước thải sau xử lý tại hố lắng dẫn qua hệ thống rãnh thu nước thoát ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước khu vực. Bể lắng và rãnh thoát nước thải bố trí trong công trường và được chuẩn bị đồng thời với việc chuẩn bị xây dựng, duy trì chúng hoạt động tốt trong suốt thời gian thi công thông qua việc thu dọn, bảo dưỡng các ngăn lắng thường xuyên (định kỳ 1 tuần/lần) để bảo đảm rằng rác, đá và cát cặn sẽ được giữ lại và thoát vào mương dẫn chỉ có nước không chứa chất bẩn. Rác và cát cặn gom được sẽ được xử lý như rác thải và đất phế thải. Sau khi hoàn tất thi công, lấp rãnh và hố lắng trước khi công trình đi vào hoạt động.

Khu vực xịt rửa bánh xe được bố trí bên phải cổng ra vào công trường thi công.

Nước mưa chảy tràn

- Đào các mương thoát nước tạm xung quanh khuôn viên dự án, dọc tuyến có bố trí các hố thu nước (10 - 15m/1 hố). Mục đích các hố thu là để xử lý sơ bộ nước mưa chảy tràn bằng phương pháp lắng cơ học để tách các chất rắn cuốn theo trước khi đổ ra hệ thống thoát nước của khu vực, hạn chế được hiện tượng bồi lắng.

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa rơi vãi làm tắc nghẽn đường thoát thải.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn.

- Nghiêm cấm vứt rác bừa bãi, che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi công các công trình của dự án.

Về chất thải rắn

Chất thải xây dựng

- Đối với đất thải phát sinh từ hoạt động bóc tách hữu cơ, đào móng và phá dỡ công trình sẽ được tận dụng một phần để san lấp mặt bằng khu vực xây dựng, một phần đắp đất khu vực quy hoạch trồng cây xanh và thi công làm đường, phần còn lại sẽ vận chuyển đi đổ thải. Việc vận chuyển đất đá đổ thải sẽ thực hiện ngay sau khi đào đất thi công hố móng.

- Chất thải rắn như vôi, vữa, gạch vỡ, đất đào hố móng được thu gom tập trung và phân loại để có thể tái sử dụng để san nền và đắp đường nội bộ;

- Bao bì xi măng, kim loại vụn, bìa carton sẽ được tận thu để bán phế liệu.

- Lượng rác thải còn lại không có khả năng tái chế cùng với lán trại được dỡ bỏ sau quá trình xây dựng, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với hợp đồng với đơn vị có chức năng

Chất thải rắn sinh hoạt

- Ưu tiên công nhân địa phương để hạn chế lượng chất thải sinh hoạt phát sinh.

- Phổ biến cho công nhân các quy định vệ bảo vệ môi trường. Bố trí 03 thùng đựng rác HDPE, có nắp đậy tại công trường và lán trại với thể tích mỗi thùng là 120l. Hướng dẫn công nhân phân loại rác tại nguồn:

+ Chất thải rắn thực phẩm được thu gom và tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm;

+ Chất thải rắn sinh hoạt tái chế được thu gom, lưu giữ để bán phế liệu.

+ Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế được thu gom, và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý;

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom được thực hiện định kỳ hàng ngày để đảm bảo vệ sinh cho khu vực.

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong công trường xây dựng.

##### Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại giai đoạn này chủ yếu là thùng sơn, dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu mỡ sẽ được phân loại, thu gom vào các thùng composit dung tích 60l có nắp đậy có bánh xe thuận tiện di chuyển, dán nhãn đặt tại kho có mái che, gần khu lán trại của công nhân.

Bố trí khu vực lưu giữ có mái che, nền cao hơn cost chung khoảng 10cm, nền được cứng hóa đảm bảo không thấm, không rò rỉ chất thải ra môi trường, có biển báo nơi lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định.

Chủ dự án sẽ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

#### Về tiếng ồn, độ rung

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế thi công cùng một lúc các công đoạn có phát ra tiếng động lớn. Không thi công hạng mục phát sinh tiếng ồn và độ rung lớn vào thời gian nghỉ trưa từ 11h30 ÷ 1h30 và ban đêm từ 20h ÷ 6h sáng hôm sau, đặc biệt không thực hiện hoạt động đổ bê tông sau 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau.

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị giảm thanh (như ống xả...) trên các phương tiện thi công nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn.

- Không sử dụng các phương tiện chở quá trọng tải nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến khu vực công trình, dân cư lân cận.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân, đặc biệt là những công nhân tiếp xúc trực tiếp với các máy móc, phương tiện phát sinh độ ồn lớn như: máy trộn bê tông, xe ủi.

6.3.2. Quy mô, tính chất các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành

Bảng 14. Nguồn gây ô nhiễm có liên quan đến chất thải giai đoạn hoạt động

| TT | Các loại chất thải | Nguồn gây ô nhiễm | Thành phần của các chất gây ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải | Nước mưa chảy tràn | Chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ, cặn lơ lửng, dầu mỡ, vi khuẩn. |
|  |  | Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên dự án. |  |
| 2 | Khí thải | Hoạt động vận chuyển, trao đổi hàng hóa | Tạo ra khí thải COx, NOx, SOx, mùi, bụi |
|  |  | Từ máy điều hòa, máy phát điện, hoạt động đun nấu tại nhà ăn, bếp. |  |
|  |  | Hoạt động xe cộ ra vào dự án |  |
| 3 | Chất thải rắn | Chất thải rắn của hoạt động sinh hoạt của học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên dự án. | Bao bì các loại, giấy loại, túi ni lông, các phần dư thừa của thực phẩm. Bóng đèn neon hỏng, pin-ac quy, bình xịt muỗi, mực in |

6.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:

#### a. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải

#### a.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn

Thoát nước mưa theo các mương thoát nước B300, có độ dốc thoát nước I=0.3%. Trên mương thoát có các tấm đan rãnh thoát bằng gang cầu có khe thoát xung quanh các công trình. Thu gom nước mưa trên mái bằng sêno lắp ghép, phễu thu nước mưa trên mái 03 khối nhà chính vào hệ thống ống đứng HDPE.

Dọc theo tuyến mương thoát nước mưa bố trí các hố ga (15÷20m/1 hố ga). Hố ga xây bằng bê tông có hệ thống hố thu nước có lưới chắn rác ở trên và cửa hai chặn. Nắp đậy bê tông có kích cỡ 1m3/hố.

Hình 2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa

- Toàn bộ nước mưa của khu vực được lắng sơ bộ tại hố ga, sau đó thoát bằng tuyến ống HDPE D600, I= 0.3% đặt chìm trong khuôn viên dự án và đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực trên đường quy hoạch 12m phía  (sơ đồ mặt bằng hệ thống thoát nước mưa đính kèm phụ lục).

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa.

##### a.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt

Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn Dự án được thể hiện theo sơ đồ sau:

Hình 3. Phương án thu gom và xử lý nước thải của dự án

Thuyết minh phương án thoát nước chung

  - Nước thải từ nhà vệ sinh

- Nước thải từ các bệ xí, chậu tiểu nhà vệ sinh của dự án được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại BASTAF. Nước thải sau xử lý theo hệ thống đường ống thoát nước của dự án đến hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 65 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của thành phố.

  - Nước thải từ nhà bếp

Nước thải từ hoạt động nhà bếp, khu vực ăn uống… chảy về xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ sau đó theo theo đường ống thoát nước PVC D400, I= 0,03% đến hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 65 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của thành phố.

  - Nước thải sinh hoạt

Nước thải từ hoạt động rửa mặt, tay chân, lau sàn,… chảy qua song chắn rác để loại bỏ rác thô,  theo đường ống thoát nước đến hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 65 m3/ngày.đêm để xử lý trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của thành phố.

Thoát nước thải sinh hoạt trong nhà dùng ống nhựa PVC thoát nước có đường kính  D140, D160, D200

##### Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn

Nước thải sinh hoạt: được phân thành các dòng xử lý:

Dòng thứ 1: nước thải từ quá trình thải của con người (từ các nhà vệ sinh), nước thải này có hàm lượng BOD và COD cao: chủ đầu tư sẽ xây dựng các bể tự hoại 5 ngăn để xử lý. Bể tự hoại được đầu tư xây dựng dưới 2 hạng mục chính Dự án. Cặn ở bể tự hoại định kỳ khoảng 6 tháng sẽ được hút 1 lần bằng cách thuê các phương tiện chuyên dụng. Nước sau quá trình xử lý ở bể tự hoại theo hệ thống thoát nước thải của Dự án, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 65 m3/ngày.đêm của Dự án để tiếp tục xử lý.

Dự án xử lý nước thải WC bằng bể tự hoại BASTAF 5 ngăn. Tại bể tự hoại, nước thải sẽ được làm sạch nhờ hai quá trình lắng cặn và lên men cặn lắng. Nước sau khi ra khỏi bể tự hoại sẽ dẫn sang hệ thống xử lý tập trung của dự án trước khi thải ra hệ thống thoát nước của thành phố.

Tại các khu vực, các bồn vệ sinh được thiết kế có đường ống dẫn xuống để xử lý tại bể tự hoại. Toàn dự án bố trí 04 bể tự hoại (vị trí cụ thể tại sơ đồ bố trí hạng mục công trình xử lý môi trường đính kèm tại phụ lục báo cáo). Nước thải sau xử lý được dẫn vào hệ thống mương thu gom và thoát nước của Dự án.

Khoảng 6 tháng một lần hút bùn ra khỏi bể nhưng để lại khoảng 20% để giúp cho việc lên men. Hiệu suất xử lý của bể tự hoại: khoảng 65%.

Cấu tạo bể tự hoại

Hình 4. Cấu tạo bể tự hoại BASTAF xử lý nước thải sinh hoạt

Nguyên tắc hoạt động:

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng-lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào mô hình. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí được bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển thuận lợi. Ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở những ngăn sau, các vi khuẩn tạo metan sẽ là chủ yếu.

Cặn ở bể tự hoại định kỳ 1 năm sẽ hút cặn 2 lần bằng cách thuê các phương tiện chuyên dụng. Nước sau quá trình xử lý ở bể tự hoại theo mương thoát nước thải chung dẫn về khu xử lý nước thải tập trung công suất 65 m3/ngày.đêm trước khi thải vào hệ thống thoát nước khu vực.

Dòng thứ 2: nước thải từ nhà bếp khu ăn uống của dự án sẽ được dẫn qua bể tách dầu mỡ dung tích 7m3 trước khi thoát vào hố ga và chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 65 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý.

Sơ đồ bể tách dầu mỡ được mô tả trong hình dưới đây:

Hình 5. Sơ đồ bể tách dầu mỡ

Cơ chế hoạt động của bể tách dầu mỡ như sau:

- Ngăn lược rác: nước từ các bồn rửa sẽ chảy trực tiếp vào ngăn 1. Tại đây, giỏ lọc làm nhiệm vụ giữ lại chất thải lớn như: Thức ăn thừa, vụn rau quả,…

- Ngăn tách mỡ: dòng nước thải từ ngăn 1 có lẫn dầu mỡ theo hướng dòng qua ngăn 2. Lớp mỡ nhẹ nổi lên trên bề mặt, nước thải tiếp tục chảy sang ngăn 3 đi ra ngoài. Ngăn 2 có chức năng tách và giữ lại phần lớn lượng dầu mỡ trong nước thải.

- Lớp dầu mỡ trong ngăn 2 tích tụ mỗi ngày tạo thành lớp váng mỡ và được trục vớt định kỳ 1 tuần/lần hoặc khi có dấu hiệu tích tụ nhiều bằng các phương pháp thủ công đơn giản. Váng dầu mỡ vớt lên được đóng vào bao và chuyển giao ngay cho đơn vị thu gom sau khi trục vớt. Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo đúng quy định.

Chủ dự án sẽ bố trí 01 bể tách dầu mỡ nằm tại khu vực bếp và nhà ăn để xử lý sơ bộ nước thải từ khu vực nhà bếp.

Dòng thứ 3: nước thải rửa sàn, rửa mặt, tay chân loại nước thải này hệ thống đường ống thoát nước thải qua song chắn rác để loại bỏ bớt rác dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để tiếp tục xử lý.

Công nghệ xử lý nước thải tập trung

Tổng lượng nước thải ngày lớn nhất dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung là  61 m³/ngày.đêm. Hệ số không điều hòa K=1. Lượng nước thải cần xử lý tối đa là 65 m³/ngày.đêm. Quy mô thiết kế hệ thống xử lý nước thải 65 m³/ngày.đêm.

Hình 6. Quy trình xử lý nước thải của dự án

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 65m3/ngày.đêm:

+ Bể thu gom: nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh tại dự án theo hệ thống thu gom dẫn vào bể thu gom, tại đây có bố trí song chắn rác để giữ lại rác có kích thước lớn, nhằm bảo vệ máy móc, đường ống công nghệ phía sau. Nước thải sau đó được bơm lên bể điều hòa.

+ Bể điều hòa: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ của dòng nước nước thải của dự án, đảm bảo cho quá trình xử lý phía sau đều và triệt để hơn. Nước thải từ bể điều hòa được hệ thống bơm chìm lắp ở đáy bể bơm bể thiếu khí.

+ Bể thiếu khí: tại bể thiếu khí anoxic, hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. Vi sinh trong bể Anoxic được bổ sung định kỳ từ bùn tuần hoàn tại bể lắng.

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: hai chủng vi khuẩn chủ yếu tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các chủng vi khuẩn này sẽ chuyển hóa N theo phương trình sau:

NH3 →NO3- → NO2- → N2O → N2↑

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài, do đó thành phần nitơ trong nước thải đã được xử lý.

Quá trình Photphorit hóa: chủng vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.

- Bể sinh học hiếu khí: nước thải từ bể thiếu khí anoxic tự chảy vào bể sinh học hiếu khí. Tại đây, các vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải. Trong bể sinh học hiếu khí có chứa vật liệu tiếp xúc nhằm tăng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh vật với nước thải đồng thời là giá thể giúp vi sinh vật bám và phát triển.

- Bể lắng: sau quá trình xử lý sinh học, nước thải được chảy tràn qua bể lắng để lắng các cặn bùn sinh học trong nước thải. Trong bể lắng, nước thải di chuyển trong ống trung tâm xuống đáy bể sau đó di chuyển ngược từ dưới lên trên chảy tràn qua bể khử trùng. Phần bùn lắng xuống đáy bể một phần được tuần hoàn lại bể sinh học hiếu khí để duy trì vi sinh vật trong bể, phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn. Bùn thải được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển xử lý định kỳ 6 tháng/1 lần.

- Bể khử trùng: tại bể khử trùng, dung dịch Chlorine được đưa vào nhờ hệ thống bơm định lượng để khử trùng nước thải.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung thiết kế chôn ngầm dưới mặt đất. Gia cố thành và đáy bể bằng bê tông, có nắp đậy bằng bê tông. Diện tích 70 m2, nhà điều hành HTXLNT được bố trí nổi nằm trong khu đất hạ tầng kỹ thuật của dự án. Nước thải sau khi xử lý tại dự án được đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực.

##### a.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước hồ bơi

Cần có biện pháp quản lý hợp lý như: định kỳ kiểm tra, xử lý nước hồ bơi theo quy định, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh hồ bơi.

Nước cấp cho hồ bơi được đưa vào hệ thống lọc sau đó qua khử trùng, người sử dụng chỉ cần châm thêm khi cần thiết (Lượng nước hao hụt do bốc hơi, hoặc thất thoát trong quá trình sử dụng). Nước hồ bơi được lọc thường xuyên và không thay nước, xả nước hồ bơi ra môi trường. Toàn bộ phần nước đã được đưa vào trong hệ thống sẽ được lọc tuần hoàn và xử lý .Nước bể bơi được sử dụng tuần hoàn, xử lý bằng hệ thống lọc, khử trùng bằng clo hoạt tính, để đảm bảo chất lượng hệ thống lọc hoạt động liên tục 24/24h. Ngoài ra, chủ dự án còn sử dụng các biện pháp để hạn chế nhiễm bẩn nước và tác động đến da, mắt của khách như sau:

Bể được lát gạch màu xanh để tạo màu xanh giống nước biển và không sử dụng CuSO4.

Sử dụng clo hoạt tính để khử trùng với liều lượng thích hợp để tránh tác động da, mắt, ảnh hưởng sức khỏe của học sinh.

Bố trí phòng tắm sạch trước khi vào bể bơi.

Nước bể bơi được xử lý tuần hoàn bằng hệ thống lọc, thời gian làm sạch lượng nước tuần hoàn hàng ngày là từ 6h đến 8h sáng, thời gian bơm nước vào đầy bể sau mỗi lần xả từ 48h đến 72h. Định kỳ xả kiệt bể là 6 tháng (Theo mục 6.2.8 TCVN 4260:2012 – Công trình thể thao bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế) cho nên khi thải ra có ít tác động đến môi trường.

#### b. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải

##### b.1. Đối với bụi phát sinh từ hoạt động giao thông

- Đề ra nội quy ra vào khu vực dự án đối với toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc tại Dự án;

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh, thảm cỏ xung quanh Dự án để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn. Tăng cường trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo cảnh quan thân thiện môi trường;

- Nhân viên bảo vệ hướng dẫn khách hàng vị trí đỗ và dừng xe hợp lý;

- Phun ẩm các tuyến đường tiếp giáp với dự án vào các ngày nắng nóng để hạn chế phát sinh bụi;

##### b.2. Đối với khí thải và tiếng ồn của máy phát điện dự phòng

- Để hạn chế tối đa khả năng tác động trực tiếp của khí thải máy phát điện đến môi trường và con người trong khu vực Dự án, Chủ đầu tư bố trí riêng vị trí đặt máy phát điện dự phòng;

- Máy phát điện cũng được lắp trên bệ bê tông vững chắc, có tường cách âm bao quanh để giảm tối đa tiếng ồn và độ rung.

##### b.3. Giảm thiểu khí thải ở các khu vực nhà bếp

- Nhiên liệu được sử dụng trong khu vực nấu ăn là khí hóa lỏng, có hiệu quả đốt cháy cao, phát thải ít các chất thải khí ô nhiễm nhằm đảm bảo chất lượng môi trường không khí. Bên cạnh đó nhà bếp dự án còn trang bị các thiết bị điện để nấu nướng, là nguồn năng lượng sạch, không phát sinh khí thải.

- Khu vực nấu ăn, chế biến của nhà bếp, lắp đặt quạt thông gió điều hòa, hệ thống hút mùi công suất lớn, để đảm bảo không còn mùi trong khu vực.

Hình 7. Sơ đồ hệ thống thu hút, khí thải nhà bếp

- Tại khu vực bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn đảm bảo trang bị hệ thống chụp hút và ống thoát khí ra khu vực xung quanh, giải pháp này vừa giảm thiểu được nhiệt thừa, khí thải từ hoạt động nấu ăn và mùi thức ăn.

Thực phẩm được tính toán với khối lượng đủ dùng cho hàng ngày, không để thực phẩm cũ lâu ngày phát sinh mùi lưu giữ trong khu vực nhà bếp.

##### b.4. Đối với mùi phát sinh từ kho tập kết rác, hệ thống thoát nước thải

- Rác thải sinh hoạt được vận chuyển hàng ngày theo giờ cố định, không tập trung lâu ngày gây phân hủy làm phát sinh các loại khí thải như CH4, H2S và mùi hôi thối vào môi trường không khí.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nắp đậy hố ga, không để các loại khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ trong nước thải phát tán vào môi trường không khí.

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị thuộc hệ thống thu gom và thoát nước thải như các loại bơm, khắc phục sự cố nhanh và hiệu quả nhất, đảm bảo quá trình vận hành được xảy ra liên tục.

- Tăng tần suất thu gom không lưu giữ chất thải lâu để hạn chế chất chất thải gây mùi.

c. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

##### c.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải sinh hoạt của Dự án ước tính trong một ngày là 235 kg/ngày (tương đương 7.050 kg/tháng và 84.600 kg/năm).

Chủ đầu tư sẽ tiến hành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

- Chất thải rắn thải thực phẩm được thu gom vào các thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 120l, có lót túi và có màu thực hiện theo quy định của UBND tỉnh, dán nhãn và được bố trí tại khu vực bếp. Hàng ngày, chất thải rắn thực phẩm được thu gom và tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm;

- Chất thải rắn sinh hoạt tái chế được thu gom, lưu vào các thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 20l, có lót túi và có màu thực hiện theo quy định của UBND tỉnh, dán nhãn và được bố trí tại khu vực văn phòng. Hàng ngày, chất thải rắn tái chế đựng trong túi được nhân viên vệ sinh chuyển về kho lưu giữ và định kỳ 01 tháng/01 lần chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý.

- Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế được thu gom, lưu vào các thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 60l, có lót túi và có màu thực hiện theo quy định của UBND tỉnh, dán nhãn và được bố trí tại hành lang các tầng nhà. Hàng ngày, chất thải rắn sinh hoạt không tái chế được chuyển về kho rác ở khu vực lưu giữ chất thải của dự án và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý;

Về phương thức thu gom: Mỗi ngày vào giờ cố định (16 giờ hằng ngày), các nhân viên vệ sinh sẽ thu gom bằng thùng rác đẩy tay loại 120 lít (bằng vật liệu nhựa hoặc composite, có thân và đáy thùng kín, có bánh xe để di chuyển bằng tay) để thu gom rác đã được phân loại vận chuyển xuống khu vực kho chứa chất thải rắn sinh hoạt. .

Kho chứa có diện tích 15m2 có kết cấu bằng gạch, có biển báo, mái che, cửa và nền được lát gạch. Tại khu tập kết rác bố trí mỗi bên 03 xe chứa rác phân loại rác dung tích 660l có dán nhãn, nắp đậy và bánh xe; Định kỳ vệ sinh khu chứa 1 ngày/1 lần sau mỗi lần thu gom rác thải. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển, xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom 1 ngày/lần.

Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên về việc phân loại rác. Mỗi tầng công trình khu phòng học, khu ký túc xá và nhà hiệu bộ bố trí 01 bộ 03 thùng đựng 3 loại rác thải sinh hoạt như luật BVMT quy định: chất thải rắn tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải khác.
c.2. Chất thải nguy hại

- Chất thải nguy hại gồm: bóng đèn hỏng, ắc quy, giẻ lau dính dầu, bình xịt côn trùng. Chất thải nguy hại được thu gom, tập trung đúng nơi quy định, định kỳ thu gom 01 năm/lần. Chủ đầu tư sẽ thực hiện quản lý chất thải nguy hại phát sinh tại dự án theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hướng dẫn để cán bộ nhân viên dự án hiểu biết về CTNH, phân loại với chất thải sinh hoạt trong quá trình thu gom vận chuyển về kho lưu chứa khi phát sinh.

- Chất thải nguy hại được thu gom và phân loại vào các thùng chứa riêng biệt tương ứng với từng tương ứng với từng nhóm trạng thái chất thải nguy hại phát sinh, có dán nhãn đặt trong khu vực chứa chất thải nguy hại trong nhà kho tập kết rác thải nguy hại của dự án. Bố trí 03 thùng nhựa composite chứa chất thải nguy hại, với dung tích mỗi thùng là 80l đặt trong kho tập kết chất thải nguy hại. Các loại chất thải nguy hại cùng loại sẽ được bố trí chung vào 03 thùng đựng composite này.

Kho chứa có diện tích 10m2 có kết cấu bằng gạch, có biển báo, mái che, cửa và nền được lát gạch. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ; có hố cát và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn dầu thải; có biển dấu hiệu cảnh báo trong khu vực lưu chưa CTNH.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại đúng quy định. Tần suất thu gom 01 năm/lần. Phương pháp áp dụng dễ thực hiện, hiệu quả và tốn ít kinh phí. Chất thải rắn sinh hoạt và CTNH sau khi thu gom và hợp đồng với các đơn vị xử lý sẽ giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội khu vực Dự án.

##### d. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn, rung

- Tăng cường trồng cây xanh trong khuôn viên dự án, dự kiến khoảng 4-5 m/cây ;

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực dự án hạn chế dùng còi;

- Dự án có hệ thống tường và cửa được thiết kế cách âm để tránh ảnh hưởng về tiếng ồn và độ rung từ phòng học bên ngoài;

- Lắp đệm chống ồn, rung trong quá trình lắp máy phát điện, máy phát điện được đặt trong phòng máy phát điện có tường bao che;

- Thiết kế gờ giảm tốc tăng ma sát tại đường dẫn vào bãi đỗ xe để hạn chế tốc độ phương tiện ra vào.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận:

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động môi trường một cách chi tiết và toàn diện cho Dự án có thể rút ra một số kết luận chính sau đây:

1. Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá được cơ bản những tác động tiêu cực của Dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội. Các đánh giá tác động tới môi trường từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đi vào hoạt động nêu trong Chương III của báo cáo này là sát thực tế, có căn cứ khoa học, cụ thể:

- Môi trường đất, nước, không khí sẽ chịu tác động xuyên suốt quá trình tồn tại của Dự án. Trong đó, môi trường không khí chịu tác động lớn nhất trong giai đoạn thi công xây dựng, môi trường nước chịu tác động lớn nhất khi đi vào hoạt động.

2. Các biện pháp bảo vệ môi trường được nêu ở Chương III của Báo cáo là những biện pháp về mặt quản lý và về mặt kỹ thuật đang được áp dụng hiệu quả ở các dự án tương tự trên địa bàn toàn quốc. Các biện pháp được thực thi sẽ giảm thiểu đáng kể các tác động xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội và mang lại hiệu quả về mặt kinh tế lớn nhất.

3. Thay đổi sinh thái cảnh quan khi tiến hành thực hiện Dự án là tác động tất yếu, khó đưa ra biện pháp có hiệu quả cao để giảm thiểu. Nhưng đối với Dự án này sự thay đổi sinh thái cảnh quan không mang tính tiêu cực nhiều.

2. Kiến nghị: kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Dự án sớm được triển khai theo đúng kế hoạch

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Chủ đầu tư sẽ tự mình và yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng cam kết thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ như sau: Trách nhiệm công ty phải thực hiện

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo ĐTM của Dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên quan đến Dự án;

4. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của Dự án gây nên;

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ nhân viên và khách đến làm việc trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định;

7. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường;

8. Không làm ảnh hưởng đến dân cư, ruộng đồng người dân khi thoát nước thải;

- Lập Báo cáo vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đúng quy định;

- Lập kế hoạch quản lý môi trường gửi Sở tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Nghệ An niêm yết công khai theo quy định trước khi khởi công xây dựng;

11. Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong vùng;

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác;

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu để xảy ra sự cố môi trường.

12. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án:

- Nước thải:

+ Nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng thải ra nằm trong giới hạn ở cột A của QCVN 40:2011/BTNMT.

+ Nước thải trong giai đoạn hoạt động sau khi xử lý nằm trong giới hạn ở cột A của QCVN 14:2008/BTNMT.

- Chất thải rắn:

+ Thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường (theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

+ Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, quản lý và phân loại quản lý theo theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy và không để xảy ra hiện tượng cháy nổ.

13. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu ra ở Chương IV sẽ được thực hiện nghiêm túc.

14. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động được làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

15. Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của dự án và chỉ đưa vào hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

# Text boxes

Nước mưa chảy tràn

Lắng sơ bộ tại các hố ga

Mương thoát nước khu vực

Mương thoát nước

Ống thoát nước thải

Nước thải từ khu vực rửa, lau sàn...

Song chắn rác

Điểm đấu nối trên mương thoát nước

HT xử lý tập trung

Bể tách dầu mỡ

Nước từ nhà bếp

Mương

Hố gom

Bể tự hoại

Nước từ nhà vệ sinh

Nước thải đầu ra

Nước thải từ nhà bếp

Nước thải từ nhà vệ sinh

Bể khử trùng

Bể thiếu khí

Bể tự hoại

Bể tách dầu mỡ

Bể lắng

Bể hiếu khí

Bể chứa bùn

Hệ thống thoát nước khu vực

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Cột A

Bể điều hòa

Hóa chất (Clorin)

Vận chuyển xử lý

Bùn tuần

hoàn

Cấp khí

Nước rửa sàn

Hố gom

Nguồn thải khu bếp

Ống dẫn

Ống thoát cao 3m thoát khí thải

Chụp hút